## Slide 1: Aço: Compressão
www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Introdução
O dimensionamento de barras prismáticas submetidas à compressão simples tem suas condições estabelecidas pelo item 5.3 da NBR 8800, complementado pelos anexos E e F da mesma norma.

## Slide 3: Roteiro de Cálculo
χ
Q
N
e
λ
0
χ
Tabela F.1: (b/t) ≤ (b/t)lim  Q = 1,0
Nex ; Ney ; Nez
Anexo E:
e
N
Q Ag f y
0 
02
, para 0  1,5
0,877
 a1
 Q A f
Nc,Rd  g y
0
 0,658
, para   1,5
0 2
Fator de red. flambagem local
Fator de red. resistência à compressão
força axial compressão resistente de cálculo
índice de esbeltez reduzido
Força axial flambagem elástica

## Slide 4: Alma

## Slide 5: Mesa

## Slide 6: Força Axial de Compressão
Flambagem por flexão ao eixo central de inércia x da seção transversal
Flambagem por flexão ao eixo central de inércia y da seção transversal
Flambagem por torção em relação eixo longitudinal z

## Slide 7: Força Axial de Cálculo
para para

## Slide 8: Exemplo 01
Verifique se o pilar com 3,2 metros de comprimento irá resistir a compressão. Dados:
Carga aplicada: 50 KN
Perfil W150x18,0
E = 200 GPa = 20000 KN/cm²
G = 7700 KN/cm²
Fy = 25 KN/cm²

## Slide 9: Exemplo 01: Dados do Fornecedor
Perfil W 150x18,0

## Slide 10: Exemplo 01: Alma

## Slide 11: Exemplo 01: Mesa

## Slide 12: Exemplo 01: Força Axial Flambagem
)

## Slide 13: Exemplo 01

## Slide 14: Exemplo 02
Verifique se o pilar com 4,5 metros de comprimento irá resistir a compressão. Dados:
Carga aplicada: 700 KN
Perfil W 310 x 52,0
E = 200 GPa = 20000 KN/cm²
G = 7700 KN/cm²
Fy = 25 KN/cm²

## Slide 15: Exemplo 02: Dados do Fornecedor
Perfil W 310 x 52,0

## Slide 16: Exemplo 02: Alma

## Slide 17: Exemplo 02: Mesa

## Slide 18: Exemplo 02: Força Axial Flambagem
)

## Slide 19: Exemplo 02

## Slide 20: Exemplo 03
Verifique se o banzo mais desfavorável irá resistir a compressão. Dados:
Perfil U 3”×6,1 kg/m
E = 200 GPa = 20000 KN/cm²
G = 7700 KN/cm²
L = 6,0 metros
Aço MR250 (fy=25,0 kN/cm²).

## Slide 21
BITOLA | Peso | d | tw | bf | tf | area | Ix | Wx | Zx | rx | Iy | Wy | Zy | ry | x | It | Cw
mm x kg/m | kg/m | mm | mm | mm | mm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm4 | cm3 | cm3 | cm | cm | cm4 | cm6
C3"×6,10 | 6,1 | 76,2 | 4,32 | 35,81 | 6,93 | 7,78 | 68,9 | 18,1 | 21,6 | 2,98 | 8,2 | 3,32 | 6,54 | 1,03 | 1,11 | 1,12 | 82,4
C3"×7,44 | 7,44 | 76,2 | 6,55 | 38,05 | 6,93 | 9,48 | 77,2 | 20,3 | 24,9 | 2,85 | 10,3 | 3,82 | 7,6 | 1,04 | 1,11 | 1,77 | 102
C4"×8,04 | 8,04 | 101,6 | 4,67 | 40,23 | 7,52 | 10,1 | 159,5 | 31,4 | 37,5 | 3,97 | 13,1 | 4,61 | 9,26 | 1,14 | 1,16 | 1,66 | 247
C4"×9,30 | 9,3 | 101,6 | 6,27 | 41,83 | 7,52 | 11,9 | 174,4 | 34,3 | 39,8 | 3,84 | 15,5 | 5,1 | 9,32 | 1,14 | 1,15 | 2,03 | 277
C6"×12,2 | 12,2 | 152,4 | 5,08 | 48,77 | 8,71 | 15,5 | 546 | 71,7 | 84,6 | 5,94 | 28,8 | 8,16 | 16,2 | 1,36 | 1,3 | 3,06 | 1260
C6"×15,6 | 15,6 | 152,4 | 7,98 | 51,66 | 8,71 | 19,9 | 632 | 82,9 | 101 | 5,63 | 36 | 9,24 | 18,7 | 1,34 | 1,27 | 5,33 | 1590
C8"×17,1 | 17,1 | 203,2 | 5,59 | 57,4 | 9,5 | 21,68 | 1344 | 132,7 | 158 | 7,87 | 54,1 | 12,94 | 25,7 | 1,42 | 1,47 | 5,41 | 4430
C8"×20,5 | 20,5 | 203,2 | 7,7 | 59,51 | 9,5 | 25,93 | 1490 | 147,5 | 180 | 7,59 | 62,4 | 14,09 | 28,3 | 1,42 | 1,42 | 7,74 | 5160
C10"×22,77 | 22,77 | 254 | 6,1 | 66,04 | 11,1 | 29 | 2800 | 221 | 261 | 9,84 | 95 | 19 | 38,3 | 1,81 | 1,61 | 8,7 | 12200
C10"×29,76 | 29,76 | 254 | 9,63 | 69,57 | 11,1 | 37,9 | 3290 | 259 | 318 | 9,31 | 117 | 21,6 | 44,2 | 1,76 | 1,54 | 15,3 | 15300