## Slide 1: Diagramas
www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Esforços
Um sistema de forças quaisquer, que satisfaça as equações universais da estática, atuando sobre um corpo rígido, provocará nele o aparecimento de esforços que, analisados segundo seu eixo e uma seção que lhe é perpendicular, poderão ser definidos como esforços simples e classificados como seguem:
ESFORÇO NORMAL (N): é o esforço que age no sentido paralelo ao eixo longitudinal da barra, no sentido de comprimir ou tracionar a seção.
ESFORÇO CORTANTE (V): é o esforço que age no sentido de cortar ou cisalhar a seção, ocorre perpendicular ao eixo longitudinal da barra.
MOMENTO FLETOR (MF): é o esforço que age no sentido de envergar ou flexionar o eixo longitudinal da viga.

## Slide 3: Linhas de Estados - Diagramas
Chama-se de Linhas de Estado o estudo gráfico dos esforços simples (N, V, M)

## Slide 4: Roteiro
1. Verificar o tipo de sistema da estrutura. (isostático, hipoestático, hiperestático)
2. Se a estrutura é Isostática, então, determinar as reações de apoio da estrutura.
3. Determinar os valores dos esforços nos pontos principais da estrutura.
4. Marcar os valores assim obtidos a partir do eixo da viga respeitando-se a convenção de sinais.
5. Ligar os pontos assim marcados por linhas para o momento fletor: retas cheias nos trechos descarregados e por retas tracejadas nos trechos sujeitos há carregamentos distribuídos;
6. A partir das linhas tracejadas, na direção perpendicular ao eixo da viga e no sentido do carregamento, marcam-se os valores correspondentes as parábolas dos momentos adicionais em cada trecho.

## Slide 5: Pontos de Cálculo de Momento e Cortante
Inicio e Fim da Viga
Inicio e Fim de Carregamento Uniformente Distribuido
Ponto de Aplicação de Carga
Não calcular em força (s) resultante (s)

## Slide 6: Momento Adicional

## Slide 7: Exercício 01 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
C
A
B
DV
C
A
B
C
A
B

## Slide 8: Exercício 02 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
DV
C
A
B
D
C
A
B
D
C
A
B
D

## Slide 9: Exercício 03 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
DV
C
A
C
A
B
B
C
0,43

## Slide 10: Exercício 04 Calcule as Reações de Apoio da Viga, sabendo que q equivale a 10KN/m e L equivale a 3,5m e os Diagramas de Cortante e Momento
A
B
DV
A
B
A
B

## Slide 11: Exercício 04 Calcule as Reações de Apoio da Viga, sabendo que q equivale a 10KN/m e L equivale a 3,5m e os Diagramas de Cortante e Momento
A
B

## Slide 12: Exercício 05 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
DV
A
B
A
B
C
D
C
D
C
D

## Slide 13: Exercício 10 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
;;
A
B
E
C
D
DV
E
C
D
A
B

## Slide 14: Exercício 11 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
;
DV
337,5
131,25

## Slide 15: Exercício 12 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento

## Slide 16: Exercício 13 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento

## Slide 17: Exercício 13 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
DV

## Slide 18: Exercício 14 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento

## Slide 19: Exercício 14 Calcule as Reações de Apoio da Viga e os Diagramas de Cortante e de Momento
DV