## Slide 1: Pilares
Disponível em: www.tallesmello.com.br

## Slide 2: Definição
Pilares são “Elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes.” (NBR 6118/2014,item 14.4.1.2).

## Slide 3: Conceitos Iniciais
Compressão simples
A compressão simples também é chamada compressão centrada ou compressão uniforme. A aplicação da força normal Nd é no centro geométrico (CG) da seção transversal do pilar, cujas tensões na seção transversal são uniformes
Flexão composta
Na flexão composta ocorre a atuação conjunta de força normal e momento fletor sobre o pilar. Há dois casos:
Flexão Composta Normal (ou Reta): existe a força normal e um momento fletor em uma direção (Figura a);
Flexão Composta Oblíqua: existe a força normal e dois momentos fletores, relativos às duas direções principais do pilar, (Figura b).
https://www.youtube.com/watch?v=OthhkTrwquE&feature=youtu.be

## Slide 4: Índice de Esbeltez
O índice de esbeltez é a razão entre o comprimento de flambagem e o raio de giração, nas direções a serem consideradas (NBR 6118, 15.8.2):
Para seção retangular
e h → em cm

## Slide 5: Lançamento dos Pilares
Lançar os pilares mantendo um afastamento mínimo de 2m e um máximo de 6m, com um vão médio de 4m.
Procurar colocar os pilares nos cantos das peças, preferencialmente atrás de portas, evitando interferir no projeto arquitetônico.

## Slide 6: Lançamento dos Pilares
Procurar dispor os pilares nos encontros de vigas.
Algumas vigas se apoiam em outras vigas!

## Slide 7: Lançamento dos Pilares
Começar o lançamento pelo pavimento tipo, que se repete mais vezes, depois verificar as interferências no pavimento térreo e na cobertura.
Para prédios de pequena altura pode-se manter a seção de concreto do pilar constante, fazendo-se variar apenas a taxa de armadura.
É necessário adotar uma convenção para designar os pilares que nascem, os que passam e os que morrem neste pavimento.
Pav. tipo
Térreo
Pilar que passa
Pilar que morre
O peso total do reservatório pode ser estimado como sendo igual a duas vezes o peso do volume de água nele contido.

## Slide 8: Lançamento dos Pilares
Os pilares recebem uma numeração seqüencial: P01, P02, P03,..., PN (onde N é o número do último pilar).
Esta numeração deve permanecer a mesma em todos os pavimentos.
Começa-se a numerar no canto superior esquerdo do prédio. Daí, continua-se da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Junto do nome do pilar se escreve a sua seção transversal, por exemplo: P01 (20x40) ou P01 20/40
2º
1º

## Slide 9: Método do Pilar-Padrão com Rigidez k Aproximada
Conforme a NBR 6118 (15.8.3.3.3), o método pode ser “empregado apenas no cálculo de pilares com λ ≤ 90, com seção retangular constante e armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo. A não linearidade geométrica deve ser considerada de forma aproximada, supondo-se que a deformação da barra seja senoidal. A não linearidade física deve ser considerada através de uma expressão aproximada da rigidez.

## Slide 10: Método do Pilar-Padrão com Curvatura Aproximada
Conforme a NBR 6118 (15.8.3.3.2), o método pode ser “empregado apenas no cálculo de pilares com λ ≤ 90, com seção constante e armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo.”
é a curvatura na seção crítica

## Slide 11: Estimativa da Carga Vertical do Pilar pela Área de Influência
Um processo simples, que auxilia a fixação das dimensões do pilar, é a estimativa da carga vertical no pilar pela sua área de influência, ou seja, a carga que estiver na laje dentro da área de influência do pilar “caminhará” até o pilar. A figura mostra como se pode, de modo simplificado, determinar a área de influência de cada pilar. Para edifícios de pequena altura, com fins residenciais e de escritórios, pode-se estimar a carga total de 10 kN/m2.

## Slide 12: Estimativa da Carga Vertical do Pilar pela Área de Influência

## Slide 13: Pré-Dimensionamento da Seção Transversal ()
As equações para pré-dimensionamento da seção transversal de pilares, apresentadas a seguir, servem apenas para pilares de edificações de pequeno porte (baixa altura), e aço do tipo CA-50.
Pilar Intermediário
Pilar de Extremidade e de Canto
em KN; em cm²; em kN/cm²;

## Slide 14: Armadura Longitudinal
A escolha e a disposição das armaduras devem atender não só à função estrutural como também às condições de execução, particularmente com relação ao lançamento e adensamento do concreto. Os espaços devem permitir a introdução do vibrador e impedir a segregação dos agregados e a ocorrência de vazios no interior do pilar (item 18.2.1 da NBR 6118:2014).
As armaduras longitudinais colaboram para resistir à compressão, diminuindo a seção do pilar, e também resistem às tensões de tração.
O diâmetro das barras longitudinais não deve ser inferior a 10 mm e nem superior a 1/8 da menor dimensão da seção transversal (item 18.4.2.1 da NBR 6118:2014):

## Slide 15: Armadura Longitudinal: Taxa Mínima e Máxima
A NBR 6118:2014, no item 18.4.2.2, estabelece que as armaduras longitudinais devem ser dispostas de forma a garantir a adequada resistência do elemento estrutural. Em seções poligonais, deve existir pelo menos uma barra em cada vértice; em seções circulares, no mínimo seis barras distribuídas ao longo do perímetro.
Segundo o item 17.3.5.3 da NBR 6118:2014, a armadura longitudinal mínima deve ser:
O valor máximo da área total de armadura longitudinal é dado por:

## Slide 16: Armadura Longitudinal:
Escolhida uma disposição construtiva para a armadura no pilar, determina-se o ábaco a ser utilizado, em função do tipo de aço e do valor da relação d’/h. No ábaco, com o par ν e μ, obtém-se a taxa mecânica ω. A armadura é calculada pela expressão:

## Slide 17: Cálculo da Armadura Longitudinal com Auxilio de Ábacos
No dimensionamento dos pilares feito manualmente, os ábacos são imprescindíveis, porque permitem a rápida determinação da taxa de armadura, sem necessidade de aplicar as equações teóricas da Flexão Composta Normal ou Oblíqua. Além disso, os ábacos proporcionam a fácil escolha de diferentes arranjos de armadura na seção transversal.
Nesta apostila serão aplicados os ábacos de VENTURINI (1987) para a Flexão Composta Normal e de PINHEIRO (1994) para a Flexão Composta Oblíqua.

## Slide 18: Armadura Longitudinal:
Atenção!!!

## Slide 19: Armadura Transversal
A armadura transversal de pilares, constituída por estribos, deve ser colocada em toda a altura do pilar, sendo obrigatória sua colocação na região de cruzamento com vigas e lajes (item 18.4.3 da NBR 6118:2014). Os estribos têm as seguintes funções:
a) garantir o posicionamento e impedir a flambagem das barras longitudinais;
b) garantir a costura das emendas de barras longitudinais;
c) confinar o concreto e obter uma peça mais resistente ou dúctil.
De acordo com a NBR 6118:2014, o diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5 mm.
Espaçamento máximo dos estribos

## Slide 20: Situação Básica de Projeto
Para efeito de projeto, os pilares dos edifícios podem ser classificados nos seguintes tipos: pilares intermediários, pilares de extremidade e pilares de canto. A cada um desses tipos básicos corresponde uma situação de projeto diferente.

## Slide 21: Pilar Intermediário
Nos pilares intermediários considera-se a compressão centrada na situação de projeto, pois como as lajes e vigas são contínuas sobre o pilar, pode-se admitir que os momentos fletores transmitidos ao pilar sejam pequenos e desprezíveis. Não existem, portanto, os momentos fletores MA e MB de 1a ordem nas extremidades do pilar

## Slide 22: Dimensionamento
No pilar intermediário, devido à continuidade das vigas e lajes sobre o pilar, tem-se que os momentos fletores de 1ª ordem são nulos em ambas as direções do pilar (MA = MB = 0), portanto, e1 = 0. Portanto equivale a 1,0.
Força Normal
Índice de Esbeltez
Para seção retangular
Momento Fletor Mínimo
h = dimensão do pilar, em cm, na direção considerada
Esbeltez Limite
Em pilares retangulares, geralmente há a necessidade de considerar a excentricidade de 2ª ordem na direção da largura do pilar.
Pré-Dimensionamento da Seção

## Slide 23: Dimensionamento:

## Slide 24: Dimensionamento
Momento de 2ª ordem
Método do pilar-padrão com curvatura aproximada
Método do pilar-padrão com rigidez k aproximada
Entrada nos ábacos, calculo de e verificação de taxa de armadura

## Slide 25: Exercício 1
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar mostrado na figura abaixo, sendo conhecidos:
Concreto C20;
Aço CA-50 ;
d’ = 4,0 cm ;
Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal 20 x 50 (

## Slide 26
Resolução

## Slide 27
Resolução
;

## Slide 28
Resolução
Ábaco A-2

## Slide 29: Exercício 02
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar mostrado na figura abaixo, sendo conhecidos:
Concreto C20; d’ = 2,5 cm;
Seção Transversal 14 x 30 (

## Slide 30
Exercício 02

## Slide 31
Exercício 02

## Slide 32: Exercício 03
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar intermediario, sendo conhecidos:
Concreto C25; d’ = 2,5 cm;
Seção Transversal 20 x 30 (

## Slide 33
Exercício 03

## Slide 34
Exercício 03

## Slide 35: Pilar de Extremidade
Os pilares de extremidade, de modo geral, encontram-se posicionados nas bordas das edificações, sendo também chamados pilares laterais ou de borda. O termo “pilar de extremidade” advém do fato do pilar ser extremo para uma viga, aquela que não tem continuidade sobre o pilar, como mostrado na figura. Na situação de projeto ocorre a flexão composta normal, decorrente da não continuidade da viga.
O pilar de extremidade não ocorre necessariamente na borda da edificação, ou seja, pode ocorrer na zona interior de uma edificação, desde que uma viga não apresente continuidade no pilar.

## Slide 36: Dimensionamento
Força Normal
Índice de Esbeltez
Para seção retangular
Pré-Dimensionamento da Seção

## Slide 37
Momento de Engastamento Perfeito no Pilar
Momento Fletor na Base e no Topo do Lance do Pilar
Excentricidade de 1ª Ordem

## Slide 38: Dimensionamento
Momento Fletor Mínimo
h = dimensão do pilar, em cm, na direção considerada
Esbeltez Limite
Momento de 2ª ordem
Entrada nos ábacos, calculo de e verificação de taxa de armadura

## Slide 39
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C20; Aço CA-50 ; d’ = 4,0 cm
Coeficientes de ponderação:
= 1,4 e 1,15
Cargas:
Seção Transversal Pilar 20 x 70
(
Exercício 1

## Slide 40
Resolução

## Slide 41
Resolução

## Slide 42
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C20; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm
Coeficientes de ponderação:
= 1,4 e 1,15
Seção Transversal Pilar 15 x 50
(
Seção Transversal Viga 14 x 60
( = 14 cm, , =39 KN/m)
Exercício 2

## Slide 43
Dimensionar a armadura do pilar , conforme plantas em anexo: planta baixa ao lado e no próximo slide está a locação e linhas de influência, sendo conhecidos:
Local da Obra: São Gabriel do Oeste/MS
Classe de Agressividade II - Moderada
Concreto C25 com ;
Espessura da Laje: 10,0 cm
Carga de Forro NBR 6120: 0,5 KN/m²
Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm e 1,15
Seção Transversal dos Pilares 14 x 30 (
Exercício 3

## Slide 44
Exercício 3

## Slide 45: Exercicio 04
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C25; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm
Coeficientes : = 1,4 e 1,15
Cargas:
Seção Transversal Pilar

## Slide 46
Resolução

## Slide 47
Resolução
;

## Slide 48: Exercicio 05
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C35; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm
Coeficientes : = 1,4 e 1,15
Cargas:
Seção Transversal Pilar

## Slide 49
Resolução

## Slide 50
Resolução

## Slide 51
Resolução

## Slide 52: Exercicio 06
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C15; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm
Coeficientes : = 1,4 e 1,15
Cargas:
Seção Transversal Pilar

## Slide 53: Pilar de Canto
De modo geral, os pilares de canto encontram-se posicionados nos cantos dos edifícios, vindo daí o nome, como mostrado na figura. Na situação de projeto ocorre a flexão composta oblíqua, decorrente da não continuidade das vigas apoiadas no pilar. Existem, portanto, os momentos fletores MA e MB de 1a ordem, nas suas duas direções do pilar, ou seja, e1x e e1y . Esses momentos podem ser calculados da mesma forma como apresentado nos pilares de extremidade.

## Slide 54: Exercício 1
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar mostrado na figura abaixo, sendo conhecidos:
Concreto C20; Aço CA-50 ; d’ = 4,0 cm ;
Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
;
Seção Transversal 20 x 50 (

## Slide 55
Resolução

## Slide 56
Direção X
;

## Slide 57
Ábaco 14B pág. 43
w = 0,50

## Slide 58
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C20; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm
Coeficientes de ponderação:
= 1,4 e 1,15
Seção Transversal Pilar 19 x 25
(
Seção Transversal da Viga V1: 19 x 50
( = 19 cm, , =18 KN/m)
Seção Transversal da Viga V4: 19 x 50
( = 19 cm, , =19 KN/m)
Exercício 2

## Slide 59
Excentricidade de 1ª Ordem
Resolução - Direção X – Viga 01

## Slide 60
Excentricidade de 1ª Ordem
Resolução - Direção Y – Viga 04

## Slide 61
= ; ;
;
; ;
Resolução

## Slide 62
Resolução
;

## Slide 63
Resolução

## Slide 64: Exercício 3
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar mostrado na figura abaixo, sendo conhecidos:
Concreto C30; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm ;
Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal 20 x 45 (

## Slide 65
; ;
Resolução

## Slide 66
Resolução
Direção X
;
A taxa de armadura foi superior a 4%, por conta disso, não será possível a continuação do calculo, devendo a seção transversal do pilar ser aumentada e novamente recalculada
Dangerous!

## Slide 68
Concreto C30; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm ; Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal 20 x 80 (
; ;

## Slide 69
Concreto C30; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm ; Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal 20 x 80 (
Direção X

## Slide 70
Concreto C30; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm ; Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal 20 x 80 (

## Slide 71
Exercício 4
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar , sendo conhecidos:
Concreto C20; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm
Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal Pilar 14 x 30
(
Seção Transversal da Viga : 12 x 30
( = 12 cm, , =10 KN/m)
Seção Transversal da Viga : 12 x 30
( = 12 cm, , =12 KN/m)

## Slide 72
Exercício 4

## Slide 73: Exercício 5
Dimensionar a armadura longitudinal vertical do pilar mostrado na figura abaixo, sendo conhecidos:
Concreto C20; Aço CA-50 ; d’ = 2,5 cm ;
Coeficientes de ponderação: = 1,4 e 1,15
Seção Transversal 15 x 30 (